ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку светильников светодиодных для нужд ГАУЗ СО "СЕВЕРОУРАЛЬСКАЯ ЦГБ"

1. Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные заказчиком:
	№ п/п
	Наименование товаров
	ОКПД 2
	Характеристики
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	Светильник светодиодный потолочный
	27.40.25.120
	Соответствие: ГОСТ IEC 60598-1-2017, ГОСТ 34897.2-2-2023, ГОСТ 34819-2021.
Тип: светодиодный;
Тип монтажа: универсальный (встраиваемый, накладной);
Форма: квадратная;
Габаритные размеры: 595×595×40 мм (допускается отклонение ± 5 мм);
Потребляемая мощность: не более 36 Вт;
Световой поток: не менее 3900 лм;
Световая отдача: не менее 100 лм/Вт;
Цветовая температура: не менее 4000 К;
Индекс цветопередачи (Ra / CRI): не менее 82;
Коэффициент пульсации: не более 5 %;
Угол рассеивания: не менее 120°;
Коэффициент мощности (PF / cos φ): не менее 0,95;
Напряжение питания: 230 В (диапазон 176–264 В);
Степень защиты: не ниже IP40;
Тип рассеивателя: матовый или опал;
Материал корпуса: сталь, толщина не менее 0,5 мм;
Диапазон рабочих температур: от –10 до +35 °С.
	шт.
	94


При осуществлении закупок на вышеуказанные товары распространяются меры национального режима в виде «запрета»/«ограничения»/«преимущества» согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 года № 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.
В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, такие указания не имеют юридической силы в рамках данной документации, считать их исключенными.
Настоящее положение не распространяется на случаи, когда упоминание указанных объектов интеллектуальной собственности требуется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или условиями заключённых договоров.

2. Место поставки товара: 624480, Свердловская область, г. Североуральск, ул. Маяковского, д. 11А.
[bookmark: _Hlk239413783]3. Срок поставки товара: в течение 10 календарных дней с момента заключения договора.
3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.
4. Требования к качеству, безопасности товара: 
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;
4.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих;
4.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;
4.7. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока указанного заводом изготовителем (производителем). В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика.
5. Требования к упаковке, маркировке товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
