ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку урологических прокладок для нужд ОГУП «Фармация»

1. Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные заказчиком:

| № п/п | Наименование товаров | ОКПД 2 | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладки урологические для мужчин | 17.22.12.130 | Урологические прокладки – многослойные впитывающие изделия одноразового пользования, предназначенные для впитывания мочи, удерживаемые на нижнем белье человека с помощью специальных средств фиксации. Вид изделия: прокладка урологическая для мужчин. Форма изделия: анатомическая. Конструкция включает следующие слои (начиная со слоя, контактирующего с кожей человека): верхний покрывной слой, пропускающий жидкость внутрь изделия; распределительный слой, обеспечивающий равномерное распределение жидкости (допускается отсутствие); абсорбирующий слой, поглощающий и удерживающий жидкость; нижний защитный слой, соприкасающийся с бельём; фиксирующий (клеевой) слой; антиадгезионный слой (при наличии); крылышки (при наличии); барьерные элементы – манжеты (при необходимости). Слои изделия скреплены термообработкой или клеем горячего расплава; швы непрерывные. Полное влагопоглощение: не менее 750 г. Время впитывания: не более 9 с. Вариант размерного ряда, конструкция и показатели качества – в соответствии с ГОСТ Р 59451-2026. Индикатор влагонасыщения: допускается. | шт. | 1 300 |
| 2 | Прокладки урологические для женщин | 17.22.12.130 | Урологические прокладки – многослойные впитывающие изделия одноразового пользования, предназначенные для впитывания мочи, удерживаемые на нижнем белье человека с помощью специальных средств фиксации. Вид изделия: прокладка урологическая для женщин. Форма изделия: анатомическая. Конструкция включает следующие слои (начиная со слоя, контактирующего с кожей человека): верхний покрывной слой, пропускающий жидкость внутрь изделия; распределительный слой, обеспечивающий равномерное распределение жидкости (допускается отсутствие); абсорбирующий слой, поглощающий и удерживающий жидкость; нижний защитный слой, соприкасающийся с бельём; фиксирующий (клеевой) слой; антиадгезионный слой (при наличии); крылышки (при наличии); барьерные элементы – манжеты (при необходимости). Слои изделия скреплены термообработкой или клеем горячего расплава; швы непрерывные. Полное влагопоглощение: не менее 750 г. Время впитывания: не более 9 с. Вариант размерного ряда, конструкция и показатели качества – в соответствии с ГОСТ Р 59451-2026. Индикатор влагонасыщения: допускается. | шт. | 1 300 |
| 3 | Прокладки урологические для мужчин | 17.22.12.130 | Урологические прокладки – многослойные впитывающие изделия одноразового пользования, предназначенные для впитывания мочи, удерживаемые на нижнем белье человека с помощью специальных средств фиксации. Вид изделия: прокладка урологическая для мужчин. Форма изделия: анатомическая. Конструкция включает следующие слои (начиная со слоя, контактирующего с кожей человека): верхний покрывной слой, пропускающий жидкость внутрь изделия; распределительный слой, обеспечивающий равномерное распределение жидкости (допускается отсутствие); абсорбирующий слой, поглощающий и удерживающий жидкость; нижний защитный слой, соприкасающийся с бельём; фиксирующий (клеевой) слой; антиадгезионный слой (при наличии); крылышки (при наличии); барьерные элементы – манжеты (при необходимости). Слои изделия скреплены термообработкой или клеем горячего расплава; швы непрерывные. Полное влагопоглощение: не менее 450 г. Время впитывания: не более 9 с. Вариант размерного ряда, конструкция и показатели качества – в соответствии с ГОСТ Р 59451-2026. Индикатор влагонасыщения: допускается. | шт. | 400 |

2. Место поставки товара: склад Заказчика по адресу: 170033, г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 77.

3. Срок поставки товара: с момента заключения договора по 31 декабря 2026 года, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки Поставщиком. Днем получения заявки Поставщиком считается дата доставки сообщения (заявки) на адрес электронной почты Поставщика.

3.1. Доставка погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.

Цена договора сформирована в соответствии с Техническим заданием, с учетом всех затрат, издержек и иных расходов, необходимых для исполнения своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, пошлины, обязательные платежи, таможенные платежи, иные платежи, связанные с ввозом товара на территорию Российской Федерации и выпуском его в свободное обращение, прочие сборы, оплачиваемые в соответствии с Договором или на иных основаниях в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также затраты, связанные с выполнением гарантийных обязательств.

4. Требования к качеству, безопасности товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь товарный знак (при наличии) либо иное средство индивидуализации, указываемое производителем товара, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.2.1. Товар должен быть зарегистрирован в качестве медицинского изделия и иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзором).

4.2.2. Товар должен соответствовать требованиям:

ГОСТ Р 59451-2026 «Прокладки (вкладыши) урологические для женщин и мужчин. Общие технические условия»;

ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности»;

ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска»;

ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;

ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования сенсибилизирующего действия»;

ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих;

4.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установленного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;

4.7. Остаточный срок годности товара на дату поставки составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев от срока годности, установленного производителем.

4.8. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, либо замены Товара ненадлежащего качества Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней заменить Товар либо устранить недостатки за свой счет своими силами.

5. Требования к упаковке, маркировке товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

5.5. Маркировка на потребительской упаковке (этикетке) должна быть достоверной, читаемой, нанесена на русском языке и содержать: наименование страны-изготовителя; наименование и место нахождения изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии); наименование и вид изделия; правила применения (в виде рисунков и (или) текста); указания по утилизации – слова «Не бросать в канализацию» и (или) соответствующий рисунок; номер артикула (при наличии); количество изделий в упаковке; номер партии (серии); дату изготовления (месяц, год); срок годности; информацию о подтверждении соответствия; обозначение стандарта и (или) технической документации (технических условий); номер и дату регистрационного удостоверения.

5.6. Упаковка должна обеспечивать защиту товара от повреждений, порчи и загрязнения при транспортировании и хранении. Потребительская упаковка – пакеты из полимерной плёнки, пачки или коробки по ГОСТ 33781-2016 либо иная тара, обеспечивающая сохранность изделий; швы в пакетах из полимерной плёнки должны быть заварены. Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности изделий.

5.7. В одну потребительскую упаковку упаковываются изделия одного вида и варианта размерного ряда, изготовленные из одних материалов, с одной датой изготовления (месяц, год).

6. Требования к документам, передаваемым с товаром:

6.1. Заверенная копия регистрационного удостоверения на медицинское изделие – на каждое наименование товара.

6.2. Заверенная копия сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (при наличии).

6.3. Паспорт (инструкция по применению) изготовителя на русском языке.